## Arkusz1
Rejestr laboratoriów prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujacych badania mleka surowego w zakresie określania ogólnej liczby bakterii, liczby komórek somatycznych i pozostałości substancji przeciwbakteryjnych, których wyniki badań laboratoryjnych są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej.
Lp. | Województwo | Nazwa laboratorium | Adres | Data wpisania laboratorium do rejestru | Ogólna liczba drobnoustrojów metoda badawcza | Liczba kom.somat. metoda badawcza | Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych metoda badawcza | Telefon Fax e-mail | * oznaczono testy z poza wykazu Testów przezanczonych do diagnostyki In Vitro - publikowanego przez GLW
1. | 02 Dolnośląskie | Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska ul. Mleczarska 16a, 06-400 Ciechanów "DEMI" Produkcja | 56-200 Góra ul. Poznańska 18 | 24.01.2015 | metoda płytkowa wg normy PN-EN ISO 4833:2004 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, Twinsensor BT KIT 020 | (65) 543 26 47 faks (065) 543 29 21, sekretariat@mleczarnia-gora.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakład Produkcyjny "KaMos" w Kamiennej Górze | ul. Towarowa 41, 58-400 Kamienna Góra | 25.06.2024 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT034; | tel./fax 75 744 23 21 e-mail: kstaryk@mlekovita.com.pl
2. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu | 56-513 Międzybórz ul. Wrocławska 17 | 25.11.2015 | metoda płytkowa wg normy PN-EN lSO 4833-1:2013-12 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, Delvotest T, Twinsensor BT KlT 020, Twinsensor BT KlT 034 | (62) 7856055 wew.43 osm.miedzyborz@adres.pl
5. | 04 Kujawsko-pomorskie | PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim | 88-230 Piotrków Kuj. ul. Dworcowa 28 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | 1. Delvotest T 2. CHARM MRLBL3 3. CHARM ROSA MRL BL/TET 4. Twinsensor BT KrT020 5. CHARM QUAD Test | (54) 285-53-30,31 fax. (054) 265-41-61, sekretariat@proszkowniamleka.pl
6. |  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakład w Świeciu Laboratorium | 86-100 Świecie ul. Chełmińska 6 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020, Delvotest SP NT | 52 331 23 20 fax. 52 331 31 54 spabis@mlekovita.com.pl
8.
9. |  | CUIAVIA Sp. z o.o. ul. Lusińska 28A 03-569 Warszawa, Zakład Prodkukcyjny w Inowrocławiu | 88-100 Inowrocław ul. Nowa 32 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL 3, Delvotest SP-NT, TwinSensor BT KIT020 | 52 353 56 00 faks 52 353 56 69 , sekretariat@osmcuiavia.pl
10. |  | POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. Zakłada Produkcyjny w Grudziądzu Laboratorium | 86-300 Grudziądz ul. Magazynowa 8 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Cowside®II, Delvotest T, CHARM Rosa - MRLBL/TET 8, CHARM - MRL BL 3, | 56 45 01 622 faks 56 45 01 650 mariusz.grabowski@polmlekgrudziadz.pl
11.
13. |  | Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku Laboratorium Kontroli Jakości - laboratorium zakładowe | 87-800 Włocławek ul. Wysoka 15 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT; TWINSENSOR BT KIT020 beta-laktamy i tetracykliny 8 min | 54 236 00 61 faks 54 236 97 83 zarzad@kesem.com.pl
14. |  | P.P.H.U "Agromlecz" Sp. z .o. o. | 87-600 Lipno u. 3-go Maja 32 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRLBL/TET, | 54 288 63 39 faks 54 288 63 13, agromleczlipno@agromlecz.pl
15. |  | Agrocomex Sp. z o.o. | 87-330 Jabłonowo Pomorskie ul. Gen. Sikorskiego 9 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, Carm Rosa MRL BL/TET, Twinsensor BT KIT020 | 56 697 91 91 faks 56 697 91 90, farmer@farmer.com.pl
16. |  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BO-RO WILARY Sp.J. | 87-330 Jabłonowo Pomorskie Konojady 1 A | 26.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, Charm MRL BL/TET | tel.: 564980805
17. |  | M.P.P.H. BROMILK Laboratorium Kontroli Jakości | 87-300 Brodnica ul. 18 Stycznia 4 | 31.03.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRLBLTET8/16 minut | tel.: 56 682 24 32 fax: 56 498 31 51 biuro@bromilk.com.pl
18.
21. |  | Spółdzielnia Mleczarska Drzycim - Laboratorium zakładowe | 86-140 Drzycim ul. Podgórna 11 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Fossomatic 5000 wg PN-EN ISO 13366-2:2007 | Charm Rosa MRL BL/TET, Twinsensor BT KIT020 | tel. (52) 33-17-034 fax. (52) 33 16 991 sm_drzycim@vp.pl
22. |  | PPHU MORPOL Morawscy Sp.J. | 87-811 Fabianki pow.Włocławek Cyprianka 14 | 15.10.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TWINSENSOR BT KIT020 | tel./fax 054 -237-14-63 morpol@w3wl.pl aderes korespondencyjny: PPHU MORPOL Morawscy Sp. J. ul. Lipowska 6, 87-800 Włocławek
|  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Bydgoszczy | 85-453 Bydgoszcz ul. Niklowa 4 | 14.06.2016 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda insrtumentalana Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2 | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
|  | POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. Zakłada Produkcyjny w Grudziądzu | ul. Magazynowa 8 86-300 Grudziądz | 13.06.2022 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | CHARM Rosa - MRLBL/TET 8, CHARM - MRL BL 3, DELVOTEST T, Charm MRL BL, Charm MRL BL/TET | tel. 564 501 622 sekretariat@polmlekgrudziadz.pl
|  | Spółdzielnia Producentów Mleka "Wspólnota" | Świedziebnia 118A 87-335 Świedziebnia | 22.06.2022 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Bioeasy 2 IN1 BT | tel. 56/493 77 35 lub 534-281-625 spmwspolnota@wp.pl
|  | F.H.U. Wiśniewski Anna Maćkiewicz | Makówiec 106, 87-602 Chrostkowo | 23.08.2022 | metoda instrumentalna aparat BactoScan FC | metoda instrmentalna Fossomatic | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | tel. 516637583
|  | OSM w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu Laboratorium Oceny Surowca | ul. Chrobrego 64/80, 87-100 Toruń | 28.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020, Delvotest T | tel. 056 65 77 116 e-mail: laboratorium.torun@mleczarnia.lowicz.pl
24. | 06 Lubelskie | Laboratorium Oceny Surowca Spółdzielnia Mleczarska Ryki | 08-500 Ryki ul. Żytnia 3 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat Bactoscan FC PB-01 wydanie 2 z 01-05-2019 | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 7 wg PN-EN ISO 13366-2:2007 | Polutest MS, 4sensor, Twinsensor BT | tel. 81 889 08 15 lub 81 889 08 16 fax 81 865 12 69 sekretariat@smryki.pl
25. |  | Laboratorium Kontroli Jakości Spółdzielnia Mleczarska Ryki | 08-500 Ryki ul. Żytnia 3 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Polutest MS, Delvotest T | tel. 81 865-15-07 fax.81 865 12-69 sekretariat@smryki.pl
27. |  | Laboratorium Surowcowe Działu Kontroli Jakości Spółdzielni Mleczarska "Bieluch " w Chełmie | 22-100 Chełm ul.Chemiczna 4 | 24.01.2015 | Petrifilm Pac | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT, Polutest MS, | 82-565-40-93 do 98 fax. (82) 565-09-14 sekretariat@smbieluch.pl
28. |  | Laboratorium Zakładowe Spółdzielni Mleczarskiej " Michowianka " w Michowie | 21-140 Michów ul. Tysiąclecia 19 | 24.01.2015 | metoda płytkowa w temp. 30° C (PN-EN ISO 4833:2004; PN-EN ISO 4833-1:2013-12) | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 90 | Twinsensor BT KIT020, Delvotest T, MilkSafe TM 3BTC/BOX | 81 856 61 62 wew 246 fax. 81 856 60 17 lab.michowianka@interia.pl
29. |  | Laboratoruim Zakładowe OSM Krasnystaw | 22-300 Krasnystaw ul. Borowa 4 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat BacSomatic | metoda instrumentalna aparat BacSomatic | Charm Rosa MRL BL/TET | 82 576 28 61 fax 82 576 28 60 sekretariat@osm-krasnystaw.pl
30. |  | Dział Zapewnienia i Kontroli Jakości SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim | 21-300 Radzyń Podlaski ul. Kleeberga 12 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT-test ampułkowy (test mikrobiologiczny), testy paskowe (Twinsensor BT KIT 020, Twinsensor BT KIT 034, 4-SENSOR) | tel. 83 351 15 00 fax. 83 352 84 90, spomlek@spomlek.pl
32. |  | Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek" Oddział Bychawa | 23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 71 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020 | tel/faks 81 56 60 011 sekretariat@spomlek.pl
33. |  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku Filia w Tomaszowie Lubelskim Laboratorium Kontroli Jakości | 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 6 | 26.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, 2in1 Beta-lactam tetracycline rapid test for milk | tel.: +48 86 27 58 265 fax.: +48 86 27 58 130 laboratorium@mlekovita.com.pl
34. |  | Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych Pracownia Badań Mleka | 20-089 Lublin ul. Probostwo 4 | 18.03.2015 | Bactoscan FC wg PB/PBM/02 wyd.6 z dn. 16.11.2018 r. | Fossomatic 5000 wg PN-EN ISO 13366-2:2007 | Delvotest T | tel. (81) 747-79-20 tel. (81) 747-81-41 wew. 20 fax (81) 747-58-45, lsum@lsum.pl
35. |  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział w Białej Podlaskiej | 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 91 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | BIOEASY 2in1 BT (EU), Delvotest SP-NT | tel. 83 343 31 69 faks 83 343 30 95, sekretariat.biala@mlekovita.com.pl
36. |  | Zakład Wytwórczy Serów "BATOST-POL" Sp. J. Laboratorium | 22-500 Hrubieszów ul. Ceglana 25 A | 10.04.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL/TET | tel/faks 84 697 20 02 batostpol@poczta.onet.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach | 21-050 Piaski ul. Zamojska 26 | 30.03.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020, Polutest MS | tel.81 58 21 023, osmpiaski@osmpiaski.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Zakład w Łaszczowie | Łaszczów 22-650 ul. Przemysłowa 1 | 14.06.2019 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, BIOEASY 2IN1 BTCef (EU) | tel.: (+48 84) 661 15 91 fax: (+48 84) 661 15 94, sekretariat@mlekovita.com.pl
37. |  | Lumiko Sp. z o.o. Laboratorium surowcowe | Łuków 21-400 ul. Międzyrzecka 81 | 2022-01-26 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020 | tel.: 25 798 20 26 wew. 39 laboratorium@lumiko.com.pl
39. | 8 lubuskie | Zakład Przetwórstwa Spożywczego i Handlu Henryk Kuźma | 67-410 Sława ul. Piwna 2 | 24.01.2015 | Petrifilm | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TWINSENSOR BT | tel.:0683566436 fax:0683566725 henryk.kuzma@zpsih.com.pl
41. | 10 Łódzkie | Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Łodzi | 94-251 Łódź ul. Omłotowa 12 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat BactoScan FC | metoda instrumentalna aparat Somacount 150 | Twinsensor BT, Polutest SM | 42 253 08 86 42 651 15 48 los@jogo.com.pl
42. |  | Laboratorium Badania Surowca Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu | 98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat Bactoscan FC | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 5000 | Delvotest SP-NT Twinsensor BT | 43 843 31 11, fax.43 843 11 50 sdmwiel@sdmwiel.pl
43. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Laboratorium Oceny Mleka Surowego | 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 | 24.01.2015 | medota instrumentalna aparat Bactocount IBC | metoda instrumentalna aparat Somacount 150 | Delvotest T, Twinsensor BT. | tel. +48 44 73 85 122 fax +48 44 73 85 111, jmarszycki@osmradomsko.pl
45. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu Laboratorium Oceny Surowca | 99-400 Łowicz ul. Przemysłowa 3 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat Bactoscan FC | metoda instrumentalna Somascope LFC HP, | TwinSensor, 4Sensor, 2IN1 BT(EU) - BIOEASY, Delvotest T, | 46 830 36 55 faks 46 837 43 48 osm@mleczarnia.lowicz.pl
46. |  | Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska | 97-420 Szczerców ul. Częstochowska 26 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL/TET | Email: rpsm@rpsm.pl sekretariat: 44 631 81 00 tel.fax.wew. 26
47. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie Laboratorium Zakładowe | 98-330 Pajęczno ul. Kościuszi 99 | 24.01.2015 | metoda płytkowa Petrifilm | laboratorium nie jest zarejestowane dowykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane dowykonywania badań w tym kierunku | tel./ fax 34 311 12 24' osmpajeczno@op.pl
48. |  | Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska WART-MILK Laboratorium Oceny Surowca | 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 41/45 | 17.03.2015 | metoda instrumentalna aparat Bactocount IBC-50 | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 360 | Twinsensor, Charm Quad, Delvotest SP-NT, | 43 828 67 29 faks 43 822 05 70 biuro@osmsieradz.pl
49. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach | 96-100 Skierniewice ul. Jana III Sobieskiego 83 | 31.03.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020 | tel. 46 834 34 00 (01) faks 46 833 44 25 sekretariat@osmskierniewice.pl
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Zarębski" Piotr Zarębski | Ksawerów Zachodnia 19, 95-054 Łódź | 2023-11-23 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | 2in1 BT(EU) (Beta-lactams + Tetracyclines) | zamowienia@zarebski.com.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska "MLECZWART" w Wartkowicach | ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice | 2023-12-07 | metoda PETRIFILM | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TWINSENSOR B KIT020, CowSide II | Email: biuro@mleczwart.com telefon : 43 678 51 04,
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie | ul. Rawska 6 96-130 Głuchów | 2024-01-04 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Milksafe 3 BTS/BOX | tel.: (46) 815 73 40 fax: (46) 815 73 40 osmgluchow@osmgluchow.com.pl
52. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, Laboratorium Zakładowe | 98-100 Łask ul. Matejki 16 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna (Bentley IBCm) | metoda instrumentalna BactoCount IBCm/SCC | BIOEASYII- 2 in 1 BT(EU) BETA- LACTAMS+TETRACYKLINES Rapid Test, Milksafe 3 BTS/BOX. | tel. 43 67639 24 fax. 43 676 39 17 laboratorium@osmlask.pl
53. | 12 Małopolskie | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 33-300 Nowy Sącz ul. Flisaków 1 | 24.01.2015 | OLD - metoda instrumentalna Bentley BactoCount IBC-m | metoda instrumentalna BactoCount IBCm/SCC | Twinsensor BT; POLUTEST MS | tel.: 18 521 33 18 oraz 18 521 33 50, sekretariat@osmnowysacz.pl
54. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni | 32-700 Bochnia ul. Wygoda 147 | 31.12.2021 | metoda płytkowa PETRIFILM wg PN-93/A-86034 | metoda PN-EN ISO 11366-1:2009 | TwinSensor KIT 020 Polutest MS | tel.: 14 611 30 23 14 611 37 80, sekretariat@osm-bochnia.com.pl
56. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, ul. Starodworska 7 34-600 Limanowa Laboratorium Oceny Mleka Surowego ze Skupu | 34-650 Tymbark 151 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna BactoCount IBCm | metoda instrumentalna BactoCount IBCm/SCC | Twinsensor BTKIT 020 | tel/faks 18 337 61 31, handel@osm-limanowa.pl
|  | Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego "DOMINIK" Sp. z o.o. | Dąbrowa 6A, 33-311 Wielogłowy | 02.07.2020 | metoda PETRIFILM | metoda mikroskopowa PN-EN ISO 13366-1:2009+AC:2009+Ap1:2009 | Twinsensor BT, Polutest MS | 18 440 03 26 marketing@zpm-dominik.pl
|  | Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych | ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz | 25.01.2021 | metoda wg normy PN-EN ISO 4833-2:2013-12 | metoda wg PN-EN ISO 13366-2:2007 (Lactoscan) | Delvotest T, Twinsensor BT KIT 020 | tel/fax: 18-441 86 24 oraz 18 441 30 11 bozena.gorka@grupaazoty.com
|  | Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu | ul. Beskidzka 291, 34-122 Wieprz | 17.06.2024 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | MilkSafe 3BTC/BOX | tel. 33/875 50 20, smwieprz@smwieprz.pl
|  | PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa Zakład Mleczarski w Tarnowie | ul. Dąbrowskiego 46, 33-100 Tarnów | 12.09.2025 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, Delvotest SP-NT, Charm Rosa MRL BL/TET, Twinsensor BT KIT020, Charm MRL BL 3 | tel. 14 621 08 51 wew. 31 lub 32
Eurofins Polska Sp. z o.o. |  | GAP food additives Laboratorium Analiz Branży Spożywczej Grzegorz Pabis | ul. Mickiewicza 15 34-432 Łopuszna | 13.06.2022 | metoda instrumentalna BactoCount IBCm, metoda nieinstrumentalna wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12 | metoda instrumentalna wg instrukcji Lactoscan Combo SCC + wg instrukcji BactoCount IBCm, metoda instrumentalna wg normy PN-EN ISO 13366-1:2009/AC, PN-EN ISO 13366-1:2009/ AP1 | Delvotest T, 2in1 BT(EU) (Beta-lactams + Tetracyclines) | tel. 606-436-513 tel. 668-608-669 info@gappoland.com
Al. Wojska Polskiego 90A |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale | ul. Wolbromska 88, 32-043 Skała | 23.08.2022 | metoda nieinstrumentalna PETRIFILM | metoda instrumentalna aparat Somascope MK2 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | tel. 513 169 248, e-mail: labortorium@osmskala.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni, Zakład Produkcyjny Szczurowa | ul. Rynek 18, 32-820 Szczurowa | 23.11.2022 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor KIT 020 Polutest MS | tel. 14 671 45 62 e-mail: laboratorium@osm-bochnia.com.pl
59. | 14 Mazowieckie | Laboratorium Oceny Surowca Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin | 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat BactoScan FC | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 5000 | Delvotest T; CHARM BL/TET; QUAD; MilkSafe FAST 3BTC; 4Sensor BSCT; | tel. (025) 682 22 61 fax. (025) 682 22 63 osm@osmgarwolin.pl
60. |  | Laboratorium Zakładowe Hochland Polska Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Węgrowie | 07-100 Węgrów ul. Gdańska 83 | 24.01.2015 | metoda płytkowa PN-EN ISO 4833:2004 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT; Eclipse 50*; Charm MRL BL; Charm MRL BL/TET; QUAD | tel. 25 792 81 00 fax. 25 792 81 01 wegrow@hochland.com
61. |  | Laboratorium Zakładowe Okręgowej Spłódzielni Mleczarskiej w Sierpcu | 09-200 Sierpc ul. Żeromskiego 2a | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP NT, Twinsensor BT KIT 020, | tel.24 275 38 81 kontakt@osm-sierpc.pl
62. |  | Bel Polska Sp z o.o. Chorzele | Ul. Grunwaidzka 97, 06-330 Chorzele | 2022-08-30 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm Rosa MRL BL/TET, BIOEASY 2IN1 BT (EU) | tel. +48 29 751 58 61 belpolska@groupe-bel.com
64. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Laboratorium zakładowe | 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 7 | 26.03.2015 | metoda wg PN-EN ISO 4833-1;2013-12 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, MilkSafe 3BTC/BOX, MilkSafe FAST 3BTC/BOX, Quantum BT-CEF | tel. 25 632 30 21 faks 25 632 76 08 osm@osm.siedlce.pl
65. |  | "Mleko" Sp. Z o.o. w Lipsku Laboratorium zakładowe | 27-300 Lipsko ul. Przemysłowa 4 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL/TET, | Dział kontroli jakości tel. 48 378 24 27 mleko_lipsko@pro.onet.pl
67. |  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Radomiu | 26-600 Radom ul. Toruńska 6 | 19.01.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2; | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
68. |  | Zakład Mleczarski FIGAND Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Wawrzyszów 29 26-625 Wolanów | 13.03.2018 | metoda płytkowa w temp. 30° C wg PN-EN ISO 4833-1;2013-12 | metoda cytometrii przepływowej wg PN-EN ISO 13366-2:2007 aparat Fosomatic 90 | MilkSafe 3BTC/BOX, Polutest MS | tel. (48) 618 66 28 w.23, figand@figand.com.pl
69. |  | Spoidzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddzial Produkcyjny KURPIE w Baranowie, | 06-320 Baranowo ul. Niepodległości 32 | 16.12.2014 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT; 4Sensor; Delvotest SP NT; Delvotest T; | tel. 29 761 37 57 fax. 29 761 37 29 sekretariat.baranowo@mlekovita.com.pl
|  | Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim - Laboratorium zakładowe | 06-200 Maków Mazowiecki ul. Przasnyska 89 | 26.04.2017 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL 3; Delvotest T, CowSide II, Charm MRL BL/TET, MilkSafe FAST 3 BTC/BOX | tel. 29 71 73 700 fax. 29 71 73 701, sekretariat@msmsa.pl
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Mleks" Sp. z o.o. | 07-200 Wyszków ul. Komunalna 2 | 19.02.2018 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT | tel/fax: 29 7425844 mlekswyszkow@wp.pl
|  | POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o. | ul. Zawada 48 09-140 Raciąż | 05.10.2018 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | DelvotestT TwinSensor Charm MRLBL3 Charm MRLBL/TET Quad | tel: 23 679 11 45 fax: 23 679 44 44 sekretariat.raciaz@polmlek.com
|  | Laboratorium Zakładowe Spółdzielni Mleczarskiej "Mazowsze" w Chorzelach - | 06-330 Chorzele ul. Grunwaldzka 97 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT; Delvotest SP-NT | tel. 29 75 15 700 fax. 29 75 15 702 sekretariat@smmaz.pl
|  | Mlekoma Sp. z o.o Zakład Przetwórstwa Mleka i Serwatki w Przasnyszu | ul. Makowska 30, 06-300 Przasnysz | 2022-10-03 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT-20, Delvotest T | tel (29) 752 26 32
|  | Bakoma Sp.z o.o. ul. Polczynska 97A, 01-303 Warszawa Zakład Produkcyjny: Elżbietów 48, 96-516 Szymanów | Elżbietów 48,96-516 Szymanów | 2023-12-15 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor KIT020, Delvotest T | tel. 46 86 40 529, 46 86 40 528
|  | Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” Spółka z o.o. w Łosicach | ul. Czarkowskiego 8 08-200 Łosice | 2023-12-19 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Dslvotest SP-NT, Twinsensor BT KIT020. | karolina.radziwonka@laktopol.com.pl tel. +48 83 357 22 51
|  | OSM w Piątnicy Zakład Produkcyjny w Ostrołęce Laboratorium Kontroli Jakości - pracownia oceny surowca | ul. Ławska 1, 07-400 Ostrołęka | 2024-07-19 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL RFTET2 | tel. 86 215 64 50 fax. 86 215 64 05 piatnica@piatnica.com.pl
|  | TURVITA SP. Z O.O. | Turna 46 07-120 Korytnica | 2023-06-22 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | DELVOTEST SP-NT | kontakt@turvita.pl tel: 889 254 418
|  | Ronomlex Sp.z o.o. | Zygmuntowo 37 06-450 Glinojeck | 2025-03-21 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | CHARM MRL BL 3 | tel. 23 674 22 00 email: biuro@ronomlex.pl
|  | Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska Laboratorium | ul. Mleczarska 16a, 06-400 Ciechanów | 2026-04-17 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | BIOEASY 2 IN I BT; TWINSENSOR BT KJT 020 | sekretariat@mleczarnia.ciechanow.pl
|  | ILAS Polonia Ciechanów S.A. | ul. Mleczarska 4, 06-400 Ciechanów | 2025-07-10 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor BT KIT 020 | tel: 23 671 23 50, email: office@renypicot.pl
71. |  | OSM Sierpc Oddział w Żurominie | ul. Lidzbarska 42, 09-300 Żuromin | 2024-08-27 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor BT KIT 020, Delvotest SP-NT , Delvotest T | zuromin@osm-sierpc.pl tel. 236573097
73. | 16 Opolskie | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce Laboratorium Zakładowe | 48-100 Głubczyce ul.I Armii Wojska Polskiego 7 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | BRT Inhibitor Test ESL Single Milchtest BL | 77 485 22 80/89 faks 77 485 22 93 wew. 115 osm@osm-glubczyce.com.pl
|  | Zott Polska Sp. z o.o. - Laboratorium zakładowe | 45-315 Opole ul. Chłodnicza 6 | 04.05.2016 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT; BR Screening Test; Charm MRL BL/TET ; QUAD, BRT HiSense* | tel. 774434361 fax. 77 4434345, zott@zott.com.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu ul. Macieja 19, 43-150 Bieruń, Zakład w Głubczycach, Laboratorium Zakładowe | ul. Raciborska 36 48-100 Głubczyce | 14.08.2025 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TWINSENSOR BT KIT020 DELVOTEST SP-NT | tel.: 77 485 93 53 wew.150 email: i.kurkiewicz@osmbierun.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu ul. Macieja 19, 43-150 Bieruń, zakład w Kadłubie, Laboratorium Zakładowe | ul. Zamkowa 12a, 47-175 Kadłub | 04.08.2025 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020, Delvotest T | tel. 77 463 64 94; email: kadlub@osmbierun.pl
74. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczrska w Oleśnie | 46-300 Olesno ul. Dworcowa 20 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL 3 | tel. 34 358 24 37 fax. 34 358 28 48 osm@osm-olesno.pl
76. | 18 podkarpackie | Laboratorium Zakładowe Oceny Surowca SM Mlekovita, Oddział w Sanoku | 38-500 Sanok ul. Przemyska 22 | 15.11.2021 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT | tel. 13 465 36 11 fax. 13 465 36 00, handel.sanok@mlekovita.com.pl
77. |  | Laboratorium Oceny Surowca Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej | 36-220 Jasienica Rosielna 208 | 24.01.2015 | metoda płytkowa Petrifilm | metoda instrumentalna (aparat Bactocount) | Twinsensor BT, Delvotest T | tel./fax. 13 44 060 01, 43 09-410 osm_jasienica_ros@pro.onet.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku Laboratorium Kontroli Jakości | 36-001 Trzebownisko 931 | 24.01.2015 | metoda istrumentalna aparat Bactoscan 8000 | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 5000 | Twinsensor BT, Delvotest SP NT | tel. 17 86 68 331 fax. 17 86 68 302 sekretariat.trzebownisko@mlekovita.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA SM MLEKOVITA Zakład w Zakopanem | ul. Skibówki 4b, 34-500 Zakopane | 20.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020 | tel. (18) 201 22 19 laboratorium.zakopane@mlekovita.com.pl
|  | INTER MILK Sp. z o.o. Sp. k. | Góra Motyczna 162 c, 39-204 Żyraków | 05.12.2024 | metoda instrumnetalna Bactocount IBCm | metoda instrumnetalna Bactocount IBCm | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | tel:500291251 intermilksc@gmail.com
78. |  | Mleko Łazorko Lucjan Łazorko | ul. Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola | 19.06.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020 | tel. 15 642-50-06 sekretariat.@mlekolazorko.pl
80. | 20 podlaskie | Podlaskie laboratorium oceny mleka Spółka z o.o. | 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 | 26.02.2019 | metoda cytometrii przepływowej Bactocount IBC | metoda cytometrii przepływowej Fossomatic 5000 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | tel. 85 66-44-500 85 66-44-503, 504, fax. 85 66-44-505 laboratorium@zetobi.com.pl
81. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Laboratorium kontroli jakości | 18-421 Piątnica ul. Forteczna 3 | 24.01.2015 | metoda cytometrii przepływowej wg Instrukcji badawczej PL/bs 01-0 wersja 1 z dnia 24.03.2025 r.- aparat BactoCount IBC (zakres 1 000-3 000 000) CFU/ml | metoda cytometrii przepływowej wg PN-EN ISO 13366-2:2007 aparat SomaCount FC (zakres 1 000-2 000 000) komórek/ml | . Metoda receptorowa wg Instrukcji PJ-pos 12-0 wersja 2 z 08.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta testu Charm MRLBLRFTET 2, Delvotest T, Carm Quad | tel. 86 215 64 50 fax. 86 215 64 05 piatnica@piatnica.com.pl
83. |  | Nanoscan Sp. z o.o. Laboratorium | 15-199 Białystok ul. Poniatowskiego 4 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRLBL/TET; Charm MRLBLRFTET-2; Charm MRLBLTET-2; Quad | tel. 85 663 24 36 tel. 695 495 033 biuro@tomlab.pl
87. |  | Spółdzielnia Mleczarska Rospuda w Filipowie | 16-424 Filipów u. 1-go Maja 48 | 24.01.2015 | metoda Petrifilm | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT Eclipse*, Delvotest SP-NT | tel. 87 569 60 19 sekretariat@smrospuda.pl
|  | SM MLEKOVITA w Wysokim Mazowieckim Laboratorium Badania Mleka | 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 | 24.01.2015 | metoda cytometrrii przepływowej z zastosowanieniem aparatu BactoScan FC+ | metoda cytometrii przepływowej FosSomatic FC | Twinsensor BT, Twinsensor BT kit 020, 4-Sensor BSCT, Delovtest SP NT, Delvotest T, | tel.: (+48 86) 275 82 65 laboratorium@mlekovita.com.pl fax: (+48 86) 275 35 82
88. |  | Labortaorium Odbieralni SM Mlekovita Wysokim Mazowieckim Laboratorium Badania Mleka | 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 | 20.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020 | tel.: (+48 86) 275 82 65 laboratorium@mlekovita.com.pl fax: (+48 86) 275 35 82
88. |  | Labortaorium Proszków Mlecznych SM Mlekovita Wysokim Mazowieckim Laboratorium Badania Mleka | 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 | 20.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020 | tel.: (+48 86) 275 82 65 laboratorium@mlekovita.com.pl fax: (+48 86) 275 35 82
89. |  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Grajewie | 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 13 | 19.01.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2; Charm Quad | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
90. |  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Kolnie | 18-500 Kolno ul. Mickiewicza 34 | 19.01.2015 | metoda instrumnetalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2; Charm Quad | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
91. |  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Zambrowie | 18-300 Zambrów ul. Polowa 8 | 19.01.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2; Charm Quad | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
92. |  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Sokółce | 16-100 Sokółka ul. Kołłątaja 65 | 14.06.2016 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2 | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
93. |  | Centrum Badawczo- Analityczne Mleka Sp. z o.o. ul. Elewatorska 13 19-203 Grajweo Laboratorium w Suwałkach | 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 110C | 25.06.2018 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna aparat Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET 2; | tel.:+(86) 273 04 98, fax: +48(86)273 04 55 centrum@cbam.pl
|  | Zarzeccy Sp.z o.o. | 16-140 Korycin Mielniki 19 | 14.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | POLUTEST MS | tel.+48574622004 e-mail zk@zarzeccy.pl
|  | SEROWAR PODLASKI ANETA ŁUKASZUK-ŁAPIŃSKA | 16-140 Korycin Gorszczyzna 2 | 14.11.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | 2IN1 BT (EU) Bioeasy Mikro Inkubator YRM-INO3 | tel.+48511214915 e-mail info@serowarpodlaski.p
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce Laboratorium Zakładowe | ul. Warszawska 108 17-200 Hajnówka | 12.08.2025 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | CowSide II, Charm Rosa MRL BL/TET | tel. 85 682 95 40 email: laboratorium@osmhajnowka.pl
|  | Polser Sp. z o.o. laboratorium zakładowe | 17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 18 | 26.08.2025 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, MilkSafeTM Fast 3BTC | tel. 85 656 53 36 faks 85 655 60 02, email: laboratoriumsurowca.polser@pl.lactalis.com
|  | PPHU "Laktopol" Sp. z .o.o w Warszawie Zakład Produkcyjny nr 1 | 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 110C | 14.07.2016 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twin sensor BT; Delvotest SP-NT; 4 sensor | tel.: +48 87 565 96 00, +48 87 565 96 01 fax: +48 87 565 96 99 laktopol.suwalki@laktopol.com.pl
97. | 22 pomorskie | Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK" ul.Gen.F.Kleeberga 12 21-300 Radzyń Podlaski Oddział Chojnice Laboratorium zakładowe | 89-604 Chojnice ul. Igielska 9 | 11.02.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020, Delvotest SP-NT | 52 / 396 55 00 faks 52 / 397 25 52 sekretariat.chojnice@spomlek.pl
98. |  | Zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 41 | 27.02.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | BRT MRL Screening, Twinsensor BT, Delvotest SP NT | tel. +48 55 247 24 61 faks + 48 55 247 41 14 info@maluta.pl
|  | Eurofins Polska Sp. z o.o. | 82-200 Malbork ul. Aleja Wojska Polskiego 90A | 07.06.2016 | metoda cytometrii przepływowej wg procedury badawczej PB/MS/07 wyd. 1 z dnia 01.10.2015 na podstawie instrukcji aparatu Bactoscan FC | zgodnie z PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic 5000 | metoda mikrobiologicznej dyfuzji wg procedury badawczej PB/MS/05 wyd. 4 zdnia 22.01.2015 na podstawie instrukcji testów Delvotest SP-NT MSC i Delvotest T MSC | tel. 55 272 04 73 fax. 55 272 04 75 JoannaBrzoza@eurofins.pl
| 24 śląskie | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokim Mazowieckim Zakład Produkcyjno-Handlowy w Pilicy | 42-436 Pilica ul. Mickiewicza 6 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | BIOEASY 2in1 BT (EU), MilkSafeTM3BTC, | tel. 32 673 50 23 32 673 51 16, pilica@mlekovita.com.pl
|  | POLMLEK Sp. z o.o. Oddział w Szczekocinach | ul. Mleczarska 1 42-445 Szczekociny | 2021-12-10 | metoda instrumentalna aparat Bactoscan 8000S | metoda instrumentalna aparat FOSSOMATIC 360 wg PN-EN ISO 13366-2:2007 | Twinsensor BT KIT 020, SNAPduo ST Plus Test | Telefon: 34 355 70 06; 601595204 Email: produkcja.rokitnianka@onet.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu Laboratorium Zakładowe w Bieruniu | ul. Macieja 19, 43-150 Bieruń | 2025-08-04 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | MilkSafe 3BTC, Twinsensor Plus KIT 106, Twinsensor BT KIT 020, Delvotest T | tel. 32 216 49 86 wew. 37, kom: 887117000 email: sekretariat@osmbierun.pl lub b.szota@osmbierun.pl
100. |  | Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska we Włoszczowie Oddział w Pawłowice | ul. Zjednoczenia 69 43-250 Pawłowice | 2025-06-17 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | ECLIPSE 50, Twinsensor BT KIT 020, | Telefon: 500 213 678 Email: amikolajczyk@osmwloszczowa.com.pl
102. | 26 świętokrzyskie | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie | 29-100 Włoszczowa ul. J. Kochanowskiego 1 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat BactoScan FC | metoda instrumentalna aparat CombiFoss FT+ | Eclipse 50, Twinsensor BT KIT020, 4-Sensor BSCT KIT 060, MilkSafe™ 3BTC/BOX | tel. 41 388 33 65, fax: 41 388 33 07 osm@osmwloszczowa.com.pl
|  | Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy Sp. z o.o. Laboratorium Zakładowe | 26-015 Pierzchnica Pierzchnianka 66 | 16.03.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Polutest MS | tel/faks 41 353 80 26 gmleczarnia@interia.pl
104. |  | POLMLEK Sp. z o.o. ul Hoża 51, 00-681 Warszawa - Oddział w Końskich | ul.Zielona 11, 26-200 Końskie | 24.01.2015 | metoda instrumentalna aparat BactoScan FC 65+ | metoda instrumentalna aparat Fossomatic 300 | Delvotest T, Twinsensor BT KIT020, Charm Rosa MRL BL/TET, Charm Rosa MRL BL3, Charm Quad Test, CowSide II | Tel. 41/ 375 13 39 Faks 41/ 375 13 38 sekretariat.konskie@grupapolmlek.com
|  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckim Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Zagłoby 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 13.06.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT | sekretariat.ostrowiec@mlekovita.com.pl
|  | Mleko Łazorko Lucjan Łazorko oddział w Chmielniku | ul. Polna 10, 26-020 Chmielnik | 19.06.2023 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TWINSENSOR BT KIT020 | tel. 41 354 27 31
|  | Laboratorium Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bidzinach | 27-532 Wojciechowice Bidziny 29 | 19.10.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT | tel. 15 861-83-19, 15 861-83-20, fax. 15 861-80-09, www.bidziny.pl
107. | 28 warmińsko-mazurski | SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem Oddział w Lubawie Filia w Morągu | 14 – 300 Morąg ul. Przemysłowa 8 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor BT KIT 020, Delvotest SP NT, test BIOEASY 2IN I | tel. 089 757 42 21 fax. 089 757 27 29 sekretariat.morag@mlekovita.pl
108. |  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział Lubawa Zakładowe Laboratorium | 14-260 Lubawa ul. Wyzwolenia 3 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor BT KIT 034 TwinSensor B KIT 020 4SensorBSCT-KIT 060 Delvotest SP NT | tel. 089 645 27 07 fax 089 645 22 30 sekretariat.lubawa@mlekovita.pl
109. |  | Laboratorium Zakładowe Okręgowej Spółdzielni Mleczrskiej w Olecku | 19-400 Olecko ul. Woj. Polskiego 10 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, Betastar®S Combo, Twinsensor BT KIT020 | tel. 87 520 22 82 wew. 18 sekretariat@osmolecko.pl
110. |  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokim Mazowieckim Oddział w Lubawie Filia w Suszu Zakładowe Laboratorium | 14-240 Susz ul. Józefa Wybickiego 1 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor BT KIT 020 Delvotest SP NT | tel. 89 645 27 07 fax. 89 645 22 30 sm@sm.lubawa.pl
111. |  | Polmlek Sp. z o.o. Laboratorium Badania Mleka w Lidzbarku Warmińskim | 11-100 Lidzbark Warmiński ul.Topolowa 1 | 24.01.2015 | Procedura Badawcza PB-01.00 wydanie 5 z dnia 28.03.2019 (aparat BactoScan FC), | PN-EN ISO 13366-2:2007 (aparat Fossomatic FC) | 1. Delvotest T 2. COWSIDE II 3. TWINSENSOR PLUS (KIT106) 4. TWINSENSOR BT (KIT 20) 5. CHARM MRL BL3 6. CHARM ROSA MRLBL/TET 7. CHARM QUAD | tel. 89 521 57 00 fax. 89 767 26 60 sekretariat@polmlek.home.pl
112. |  | Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK" Oddział Młynary laboratorium zakładowe | 14-420 Młynary ul. Dworcowa 38 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020; twinsensor BT KIT 034, 4-SENSOR; Delvotest SP-NT | tel. 83 35 11 500 fax. 83 35 28 490 spomlek@spomlek.pl
|  | Laboratorium Odbioru Mleka w Sery ICC Pasłęk | 14-400 Pasłęk ul. Dworcowa 9 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL/TET; Delvotest SP-NT; Delotest T | tel. 55 24 94 800 fax. 55 24 94 801, e-mail: jakosc@stolicasera.pl
113. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku Laboratorium zakładowe Zbiorczy Punkt Odbioru Mleka w Szczytnie | 12-100 Szczytno ul. Chopina 2 | 2021-03-01 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Bioeasy 2in1, | tel. 87 429 57 00 fax. 87 428 15 81 www.osm-gizycko.com.pl
114. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku Laboratorium zakładowe | 11-500 Giżycko ul. Białostocka 25 | 16.02.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT, Bioeasy 2in1 | tel. 87 429 57 00 fax. 87 428 15 81 www.osm-gizycko.com.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA w Wysokim Mazowieckiem Zakład w Działdowie - laboratorium zakładowe | 13-200 Działdowo ul. Karola Małłka 2 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, BIOEASY 2IN1 BT (EU) | tel.: (+48 23) 697 22 58 fax: (+48 23) 697 20 56 sekretariat.dzialdowo@mlekovita.com.pl
|  | Centrum Badawczo-Analityczne Mleka Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13 Labratorium w Mrągowie | 11-700 Mrągowo ul. Kormoranów 1 | 19.01.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna Fossomatic | Delvotest SP-NT; Charm MRL BLRFTET2; | tel. 86 273 04 98 centrum@cbam.pl
|  | Mleczarnia Ekołukta Sp. z o.o. | ul. Brzozowa 2, 14-105 Łukta | 2020-07-10 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Cow Side II | tel. 89 647 03 21 fax 89 647 03 22 e-mail: ekolukta@ekolukta.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku Welskim | ul. Chopina 4, 13-230 Lidzbark | 2023-11-28 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BL/Test, Charm MRL BL/TET, Delvotest T. | tel/fax 023 696 15 31 mleczwel@poczta.onet.pl
118. | 30 wielkopolskie | Laboratorium Badania Surowca Spółdzielnia Mleczarska Gostyniu | 63-800 Gostyń ul. Wielkopolska 1 | 2015-01-24 | metoda płytkowa Petrifilm | metoda instrumentalna Fossomatic | metoda dyfuzyjna Delvotest T, | 065 575 22 00 065 575 22 94 marketing@smgostyn.com.pl
119. |  | Laboratorium Zakładowe Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu | 63-800 Gostyń ul. Wielkopolska 1 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T; Twinsensor BT KIT020; Charm QUAD Test; | 065 575 22 00 065 575 22 94 marketing@smgostyn.com.pl
120. |  | Laboratorium Oceny Mleka SM Mekovita, Zakład w Kościanie | 64-000 Kościan ul. Maya 28 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | metoda instrumentalna Somacount | Bioeasy 2 in I, Delvotesl SP NT | tel.: (+48 65) 512 05 20 Adres email- sekretariat.koscian@mlekovita.com.pl, laboratorium.koscian@mlekovita.com.pl. fax: (+48 65) 512 15 70
121. |  | "LAZUR" SZGPR | 63-460 Nowe Skamielrzyce ul. Kaliska 44 | 24.01.2015 | metoda płytkowa | DeLaval cell counter (DCC) | 4Sensor BSCT KIT 060; CowSide II Test; Twinsensor BT KIT020 | tel. 62 762 91 33 mikrobiologia@lazur.pl
122. |  | Laboratorium Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej "JANA" | 63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 9 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT; Eclipse 50*; | tel./fax. 61 285 38 34 l lab@jana.com.pl
123. |  | Laboratorium Oceny Mleka, Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. NUTRICIA Oddział w Krotoszynie | 63-700 Krotoszyn ul. Kobylińska 37 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP - NT; Charm MRL BLTET 8, | tel. 62 725 59 00, sekretariat.krotoszyn@danone.com,
125. |  | CEKO Sp. z o.o. Laboratorium zakładowe | Goliszew 3A 62-817 Żelazków | 24.01.2015 | metoda płytkowa | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | CowSide II Test; Charm MRL BL3 Test; CHARM MRL BL/TET; CHARM MRL BL/TET 2*; Delvotest T, Twinsensor Plus (nr. kat. KIT 106), Charm Quad Test. | tel. 62 76 91 993 fax. 62 76 91 993 kontakt@ceko.pl
126. |  | Laboratorium OSM Kowalew Dobrzyca | Kowalew - Dobrzyca Zakład Produkcyjny Dobrzyca ul. Jarocińska 18 63-330 Dobrzyca | 24.01.2015 | metoda płytkowa | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020, CowSide II Test; | 062 7429521 062 7429522 dobrzyca@osm-kowalew.pl labdobrzyca@osm-kowalew.pl
127. |  | Laboratorium Spółdzielni Mleczarskiej Września | 62-300 Września ul. Czerniejewska 1 | 24.01.2015 | metoda płytkowa wg PN-EN ISO 4833 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020; Charm MRL BL/TET; BRT Screening Test; CowSide II; | tel. 4360-578 fax. 4360-186 sekretariat@smn.com.pl
128. |  | Mleczarnia Turek Sp. z o.o. Laboratorium Ruchu, laboratorium zakładowe | 62-700 Turek ul. Milewskiego 11 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020 (UNIBT00660+);Delvotest T (100 Ampules) | tel. 63 289 71 00 fax. 63 289 71 01, sekretariat@turek.com.pl
129. |  | Laboratorium Okręgowej SM TOP-TOMYŚL | 64-300 Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 33 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | MilkSafe 3BTC/BOX | tel. 61 44 22 633 fax. 61 44 22 630, top.tomysl@post.pl
|  | OSM Koło Odział Ostrów Wielkopolski | 64-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 59 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | CowSide II; MilkSafe 3BTC | tel. 62 73 75 943 laboratorium.ostrowwlkp@osmkolo.pl
132. |  | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckim Zakład w Kaliszu | ul. Budowlanych 2 62-800 Kalisz | 2021-11-02 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT 020, Delvotest T | tel. 62 501 53 00 fax. 62 501 25 52 kalisz@mlekovita.com.pl
133. |  | "Agro - Danmis" Gramowscy Sp.J. Laboratorium Zakładowe | 64-834 Wyszyny Bukowiec 34 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT, | 67 284 46 52 faks 67 284 46 51 danmis@danmis.com.pl
134. |  | Laboratorium zakładowe Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców | 62-420 Strzałkowo ul. Generała Sikorskiego 28 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, ECLIPSE 50,MilkSafe 3BTC/BOX, BioQuick Test 4IN1BTCC | tel/faks 63 275 00 27 biuro@smu.com.pl
|  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122, Oddział w Czarnkowie | 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 105 | 24.01.2015 | metoda instrumentalna Bactoscan FC | metoda instrumentalna SomaCount FC | Milchtest MT, Betastar S Combo, | 67 255 28 11 faks 67 255 46 58 osmczar@pro.onet.pl
135. |  | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122, Oddział w Czarnkowie, Zakład w Chodzieży | 64-800 Chodzież ul. Słoneczna 25 | 2017-10-12 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Milchtest MT, Betastar S Combo, Delvotest SP NT | 67 255 28 11 faks 67 255 46 58 osmczar@pro.onet.pl
136. |  | Laboratorium Kontroli Jakości Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole | 62-600 Koło ul. Towarowa 6 | 24.01.2015 | metoda płytkowa wg PN-EN 4833:2004 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | MilkSafe TM 3BTC Delvotest SP NT | 63 272 09 00 faks 63 262 87 00, osm@osmkolo.pl
137. |  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie Laboratorium zakładowe | 63-200 Jarocin ul. Wrocławska 53 | 24.01.2015 | metoda płytkowa | laboratorium nie jest zarejestowane dowykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor BT KIT020 Delvotest SP NT | 62 747 35 77 faks wewn. 123, sekretariat@osmjarocin.pl
138. |  | Laboratorium Skupu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie | 64-200 Wolsztyn ul. Żeromskiego 16 | 24.01.2015 | metoda płytkowa | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT | 68 384 31 31-34 faks 68 384 53 07 osm@o2.pl
139. |  | Zakład Przetwórstwa Mleka Mlecz Sp. z o.o. w Wolsztynie PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. ul. HoZa 51, 00-681 Warszawa Zaklad Mleczarski w Wolsztynie | 64-200 Wolsztyn ul. Żeromskiego 16 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | 1. DelvotestT 2. CHARM MRLBL3 3. CHARM ROSA MRL BL/TET 4. TwinsensorBT KIT020 5. CHARM QUAD Test | tel. 68 384 21 40 68 347 13 22 mlecz@mlecz.pl
140. |  | Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Laboratotrium w Kobiernie | 63-714 Kobierno ul. Klonowa 9 | 24.03.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic | laboratorium nie jest zarejestowane dowykonywania badań w tym kierunku | tel. 22 502 33 43 pfhb@pfhb.pl
141. |  | Okregowa Spłółdzielnia Mleczarska w Śremie, laboratorium zakładowe | 63-100 Śrem ul. Mickiewicza 9 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Eclipse 50 TwinSensor KIT020 | tel. 61 28 34 427 fax. 61 28 37 328, sekretariat@osm-srem.pl
|  | Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, Odział Czempiń, laboratorium zakładowe | 64-020 Czempiń ul. Poznańskie Przedmieście 33 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | TwinSensor KIT020 Eclipse 50 | tel. 61 28 34 427 fax. 61 28 37 328, sekretariat@osm-srem.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Odział Konin | 62-510 Konin ul. Poznańska 72 | 23.11.2016 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | MilkSafe 3BTC(CHR Hansen) Delvotest SP NT (IMCD) | tel. 63 245 47 45 fax. 63 242 23 57, sekretariat@osm.konin.pl
|  | Labortaorium Oceny Mleka w Kole Spółka z o.o. | 62-600 Koło ul. Składowa 7 | 02.04.2019 | Bactoscan FC - metoda cytometrii przepływowej wg PB-03wydanie 1/2013 z 30.04.2013 r. | Fossomatic 5000 - metoda cytometrii przepływowej wg PN-EN ISO 13366-2:2007 | metoda BRT Screening Test, MilkSafe 3BTC | tel. 63 261 64 11 lab@lomkolo.pl
|  | Rafał Kubiak ul. Meszyny 27, 63-500 Rojów | ul. Meszyny 27, 63-500 Rojów | 2022-10-14 | metoda instrumentalna Bactoscan IBCm | metoda instrumentalna wg instrukcji producenta Bactoscan IBCm 3.0 | szybki test skryningowy oparty na metodzie receptorowej 2 in 1 BT (EU), Delvotest T. | tel. 62 332 50 66, e-mail: biuro2serykubiak.pl
|  | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy | ul. Wyrzyska 16 89-310 Łobżenica | 2023-12-07 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest T, CHARN ROSA MRL BL TET | tel. 67 286 00 45 wew 54 fax 67 286 08 91 mail: kierowniklab@osmlobzenica.pl
|  | Okregowa Spółdzielnia Mleczarska | ui. Maly Plac Ćwiczeń 4 63-900 Rawicz | 2023-12-15 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Delvotest SP-NT | tel. 65 545 05 00, fax 65 545 05 20 e-mail: osmsekretariat@vp.pl
|  | Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie | ul. Mickiewicza 9 63-140 Śrem | 2024-07-10 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Twinsensor KIT020, | tel. 61 28 34 427 fax. 61 28 37 328, sekretariat@osm-srem.pl
142. |  | Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej lek.wet. Ewa Szneider Badanie Żywności i Stanu Sanitarnego Zakłdów | Klonówiec 3H, 64-111 Lipno | 2023-11-28 | metodą płytkową (posiew wgłębny) zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11 + A1:2022-06 | metoda wg PN-EN ISO 13366-1:2009+Ap1:2009+AC:2009 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | tel: 695 091 260 e-mail: ewaszneider@wp.pl
144. | 32 zachodniopomorskie | Laboratorium Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Zakład w Kościanie Filia w Pyrzycach | 74-200 Pyrzyce ul Warszawska 2 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Bioeasy 2 in 1, Delvotest SP NT. | tel. 91 57 00 225 fax.91 57 01 930, e-mail: laboratorium.pyrzyce@mlekovita.com.pl
145. |  | POLMLEK Zakład Produkcyjny Mleczarnia Gościno Sp. z o.o., laboratorium zakładowe | 78-120 Gościno ul. Lipowa 15 | 24.01.2015 | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | laboratorium nie jest zarejestowane do wykonywania badań w tym kierunku | Charm MRL BLTET, Charm Quad Test, Twinsensor BT KIT020, Delvotest T, CowSide II | tel. 94 354 91 00 fax. 94 354 91 01, p.kaminski@polmlek.com
|  | Milchprüfring Bayern e.V. | 85283 Wolnzach Hochstatt 2 Niemcy | 21.04.2016 | metoda cytometrii przepływowej Bactoscan FC | metoda fluorooptoelektroniczna Fossomatic FC | laboratorium nie jest zarejestowane dowykonywania badań w tym kierunku | tel. +49 8442 9599-215 fax. +4984429599-5 215